**编号：ZB-2018-04**

****

**泾河校区二期工程用防火门**

招

标

文

件

**项目名称： 二期工程防火门**

**招 标 人： 西安理工大学高科学院**

**时 间： 2018年12月19日**

## 招标书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | **5#教学楼、4栋教研行政办公楼、接待中心防火门制作、安装工程** |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县泾干镇 |
| 招标方式 | 邀请招标。 |
| 承包方式 |  包工、包料、包质量、包安全、包施工机械、包施工措施、包税费、包文明施工、包成品保护、包竣工验收合格和工程保修等。 |
| 质量标准 | 合格。 |
| 招标范围 | 设计图纸范围内防火门的制作、安装工程。 |
| 报价方式 |  **投标综合单价包括材料费、机械费、人工费、运输费、装卸费、文明施工措施费、施工现场协调费、综合管理费、利润、税金等全部费用。**  |
| 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效。 |
| 投标单位资质 | 要求投标单位具有独立法人及相应资质的企业； |
| 验收标准及有关要求 | 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；其它现行国家、地方标准、规范等。2、施工单位采用的材料必须符合设计、规范的要求并按规定进行检验，所有材料及所涉及到的试验、检验、检测等费用由中标单位负责。3、为了便于施工应在甲方通知的时间进场安装门框（门框进场安装施工工期10天），门扇安装待具备条件后，甲方通知进场时间安装门扇（门扇进场及安装施工工期为15天） |
| 招标文件发放时间、地点 | 时间：2018年12月20日18:00.地点：西安理工大学高科学院泾河校区工地办公室 |
| 投标文件正副本份数 | 正本壹份，副本壹份。 |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 时间：2018年12月25日10:00前.地点：西安理工大学高科学院泾河校区新建办工地办公室 |
| 招 标联系 人：刘 莎 18092586520现场技术咨询：边景智 13572917353  |

## 二、投标书

致：西安理工大学高科学院（发包方）

1. 在视察现场和审阅招标文件、图纸后，编制投标文件及综合单价。

**2、**我们保证在签订合同后按发包方要求的时间进场施工。

**3、**我们同意本投标书的有效期从回标至合同执行完毕，在有效期内予以接纳对我们的约束力。

**4、**若我们中标，我们同意本投标书的有效期和总包合同一致，在履行总包合同时，本投标书对双方也具有约束力。

**5、**我们保证在中标通知书收到后10天内与发包人商谈合同事宜，如10天内未与发包人联系，发包人可视为自动弃权。

**6、**我们保证按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件。

**7、**其他优惠条件： 。

投标单位名称： （公司盖章）

营业执照号码：

投标人签字：法人代表签字：

公司地址： 公司电话：

日期：2018年 月 日

## 三、授权书、委托书

西安理工大学高科学院：

兹委托（性别：年龄：职称： ）代表本公司法人就“西安理工大学高科学院5#教学楼、4栋教研行政办公楼、接待中心防火门工程的承包事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托（性别：年龄职称：）代表本公司为西安理工大学高科学院5#教学楼、4栋行政办公楼、接待中心防火门工程的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：

委托代表人签字盖章（被授权人）：

公司盖章：

代表人地址：

代表人电话：

 委托日期： 2018年 月 日

注：投标委托代表人可与项目经理为同一人，也可为二人。

**四、投标报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料品牌 | 综合包干单价（M2） | 备注 |
| 1 | 甲级防火门 |  |  | 具体数量详见附表 |
| 2 | 乙级防火门 |  |  |  |
| 3 | 丙级防火门 |  |  |  |

注：以上综合单价包含：**材料费**、**机械费、人工费、运输费、装卸费、文明施工措施费、施工现场协调费、综合管理费、水电费利润、税金等全部费用。**

 投标单位：

 2018年 月 日

**信息工程教研楼防火门明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称****或材料名称** | **使用部位** | **规格型号** | **技术标准或要求** | **工程量** | **进场时间** | **施工****工期（d）** | **备 注** |
| **单****位** | **数量** |
| 1 | 乙级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1000×2400（2樘）1500×2100（4樘）1500×2400（12樘） | 12J609页11 | m2 | **60.6** | **19年3月底** | **30** |  |
| 2 | 丙级防火门 | 管道、设备间 | 1000×2400（2樘） | 12J609页11 | m2 | **19** |

**机械控制教研楼防火门明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称****或材料名称** | **使用部位** | **规格型号** | **技术标准或要求** | **工程量** | **进场时间** | **施工****工期（d）** | **备 注** |
| **单****位** | **数量** |
| 1 | 乙级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1000×2400（2樘）1500×2100（4樘）1500×2400（12樘） | 12J609页11 | m2 | **60.6** | **19年3月底** | **30** |  |
| 2 | 丙级防火门 | 管道、设备间 | 1000×2400（2樘） | 12J609页11 | m2 | **19** |

**基础部教研楼防火门明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称****或材料名称** | **使用部位** | **规格型号** | **技术标准或要求** | **工程量** | **进场时间** | **施工****工期（d）** | **备 注** |
| **单****位** | **数量** |
| 1 | 乙级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1000×2400（2樘）1500×2100（4樘）1500×2400（12樘） | 12J609页11 | m2 | **60.6** | **19年3月底** | **30** |  |
| 2 | 丙级防火门 | 管道、设备间 | 1000×2400（2樘） | 12J609页11 | m2 | **19** |

**行政办公楼防火门明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称****或材料名称** | **使用部位** | **规格型号** | **技术标准或要求** | **工程量** | **进场时间** | **施工****工期（d）** | **备 注** |
| **单****位** | **数量** |
| 1 | 乙级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1000×2400（2樘） | 12J609页11 | m2 | **67.8** | **19年3月底****（**先安装门框15天，待地砖完成后，15天完成扇安装**）** | **30** |  |
| 1500×2100（4樘） | 12J609页11 |  |
| 1500×2400（12樘） | 12J609页11 |  |
| 3000×2400（1樘） | 12J609页11 | 组合乙级 |
|  | 丙级防火门 | 管道、设备间 | 1000×2400（2樘） | 12J609页11 | m2 | **19** |  |

**会议接待中心防火门明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称****或材料名称** | **使用部位** | **规格型号****（门窗尺寸：宽**×高**）** | **技术标准或要求** | **工程量** | **进场时间** | **施工****工期（d）** | **备 注** |
| **单****位** | **数量** |
| 1 | 甲级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1500×2100（2樘） | 12J609第36页 | m2 | **93.03** | **19年2月底** | **30** | MIFM-1521 |
| 乙级防火门 | 3000×2100（4樘）1500×2100（8樘）1000×2100（2樘） | 12J609第36页 | MIFM-1521MIFM-1021 |
| 丙级防火门 | 800×2100（6樘）700×2100（15樘） | 12J609第36页 | MIFM-0821参MIFM-0821 |

**5#教学楼防火门明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称****或材料名称** | **使用部位** | **规格型号****（门窗尺寸：宽**×高**）** | **技术标准或要求** | **工程量** | **进场时间** | **施工****工期（d）** | **备 注** |
| **单****位** | **数量** |
| 3 | 乙级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1500×2100（12樘）4500×2400（4樘） | 12J609第36页 | m2 | **81.0** | **19年3月底** | **30** | MIFM-1521参MIFM-1524 |
| 丙级防火门 | 800×2100（8樘） | m2 | **13.44** | MIFM-0821 |