西安理工大学高科学院

数电模电实验室防静电地板改建招标

各企业单位：

因学校建设需要，对数电模电实验室地面防静电地板进行改建，欢迎各单位参与投标。请各单位按照市场、公司运营、了解学校实际情况，本着合作共赢的意识、进行报价。具体为：

| 施工名称 | 面积（㎡） | 施工地点 | 单位（㎡） | 品牌 | 质保时间 | 工期（天） | 单价（元/㎡） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地板漆清除并整平 | 100㎡左右 | 实验中心1-26实验室 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 普通防静电塑胶地板（3mm厚度） |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 四种地板材料均可报价，最终学校选定其中一种施工。 |
| 普通PVC防静电地板（3mm厚度） |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 普通防静电环氧树酯地板（3mm厚度） |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 金刚砂耐磨地坪（3mm厚度） |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 网线（5米）+电线5m㎡（5米）+插排（8孔）布线 | / |  | 2套 |  |  |  |  |  | 以实际用量结算 |

报价须知：

一、付款方式：

1.此工程无预付款，在2025年1月20日前验收合格、交付，4月30日前支付总工程款97%，留3%为质量保修金，质保期满2年后无息支付质保金。

2.报价含主辅材、人工费、装卸费、机械费、税金、开槽费、垃圾清理费以及安全文明施工措施费等一切费用；最终结算以实际工程量计算。

3.送标时需提供一份公司营业执照、开户账号、法人身份证复印件，同时报送对应报价主辅材整套样品。

4.施工工期：定标之日起——1月20日前。

二、工程内容及改建要求：

1.工程内容：铲除地表地板漆并对地面处理，达到铺设静电地板的标准和要求。

2.可选择防静电塑胶地板、PVC防静电地板、防静电环氧树脂地板、金刚砂耐磨地坪等，不指定品牌；材料进场前先报审、报验封样，进场时乙方通知甲方验收人员按封样验收进场。

3.防静电要求：实验室中进行的电子设备测试和操作需要防止静电积累，地面材料应具备防静电功能，减少静电对设备和实验结果的干扰。

4.平整和耐用：地面应平整，不易起尘，且具有一定的耐用性，能够承受频繁走动和设备移动带来的磨损。

5.防滑性能：地面需具备良好的防滑性能，以防止工作人员滑倒。

6.易于清洁：地面材料应耐脏，易于清洁，以保持实验室的长期整洁和卫生。

7.符合规定：根据国家相关规定和标准，实验室地面的建设材料应符合环保、安全等基本要求，确保实验室操作的安全性。所有材料应符合“国家环境保护”相关规范规定要求。

三、要求：

1.施工完成，务必现场清理干净，垃圾及时转运，不得堆积施工现场及学校场地内。

2.同等质量标准与服务，无外界自然因素、在规定时间内完成工期，低价中标；延迟工期造成的损失由乙方承担，并予以处罚。

3.施工时间：2025年1月16日至1月20日。

4.联系人计及电话：李老师13468655574

技术对接：佘工13572917353、陶老师15389291674

5.报价截止时间：2025年1月10日中午12:00前送至西安理工大学高科学院泾河校区（报价请盖章、密封送达，不接收微信、电子邮箱报价）。

报价单位：                         联系人：          联系电话：