九空格北道路硬化与石材铺贴工程报价单

一、工程概况：本工程为九宫格北道路硬化与石材铺贴工程，预计道路硬化130m×4m；石材铺贴130m×10m。

二、施工做法：
人行道石材铺贴：30㎝厚3:7灰土或1:7水泥土，垫层10㎝（C20混凝土），铺30㎝厚花岗岩，缝宽2㎜，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝。
道路基础施工：30㎝厚3:7灰土或1:7水泥土，路面厚度20㎝，C25混凝土。
三、施工试验
素土（≥0.93）、灰土（≥0.95）回填“环刀击实试验”；
路面砼坍落度与28天（标准养护）抗折强度试块的留置及试验。
四、验收标准

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013。

建筑地面工程施工质量验收规范GB50209—2010。

城镇道路工程施工质量验收规范CJJ1—2008。
   五、质量等级：“合格”。
六、报价单

	序号
	分部分项工程名称
	产地/品牌
	单位
	工程量
	材料单价
	材料合计
	人工单价
	人工合计
	备注

	1
	30厚300x600花岗岩芝麻灰
	
	㎡
	1300
	
	
	
	
	以实际面积计算，最终根据设计图确认

	2
	30厚300x600花岗岩芝麻黑
	
	㎡
	1300
	
	
	
	
	

	3
	铺贴花岗岩基础垫层10㎝
	
	㎡
	1300
	
	
	
	
	以实际面积计算，含基础施工。

	4
	C25混凝土路面
	
	㎡
	520
	
	
	
	
	以实际面积计算，含基础施工

	5
	原有人行道渗水砖拆除规整
	
	㎡
	390
	
	
	
	
	以实际面积计算，规整后转运至指定点

	6
	拆除原有地下喷淋管道并封堵
	
	m
	200
	
	
	
	
	以现场实际量为准

	7
	垃圾外运
	
	m³
	80
	
	
	
	
	

	8
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：以上分部分项工程单价已包括场地平整、人行道渗水砖清理（单独收集堆放）素土压（碾）、多余或缺少土方倒运所产生的一切费用。


七、报价要求

1.所报单价应包括人工费、材料费、机械设备使用费、管理费和利润、措施项目费、其他项目费、规费、税金、风险费用、扬尘环保措施等费用。

2.所报价格需提供一份公司营业执照、企业资质、开户账号复印件。

3.施工工期：2026年2月5日至2026年2月12日。
4.现场勘察：2026年1月30日上午11：00
八、报送时间与联系方式

请将报价单于2026年2月1日12:00前密封送至西安理工大学高科学院行政办公楼328室，或邮寄至：陕西省泾阳县先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院行政办公楼328室，联系人：李老师13468655574,现场咨询：祁老师19945240968。

西安理工大学高科学院                             

招标组

                                                2026年1月29日

