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第一章  招标询价函
现对学院生活水箱清洗、消毒和检测项目进行询价，请贵单位参加本项目的询价报价。
现将有关事项说明如下：
1.招标人：  西安理工大学高科学院  
2.招标项目名称： 生活水箱清洗、消毒和检测  
3.我单位拟选1家供应商，负责 校区内水箱清洗、消毒和检测  项目的实施。
4.响应文件递交截止时间：2026年 7 月 1 日 12 时 ，询价响应文件正本1份，副本 1 份。逾期递交的响应文件不予受理。
5.响应文件递交地点：西安理工大学高科学院行政楼328室
[bookmark: _GoBack]6.联系人及电话：  李建锋，13468655574  
7.开标时间：暂不定
8.评审结果：评审结束后，将书面通知评审结果。

                              
西安理工大学高科学院
     招标办
2026年 6 月 24 日


第二章  项目需求
一、项目概况
1.本项目为水箱清理专业服务项目，服务周期为一年，服务范围为校区内生活水箱清洗消毒，现场保洁，出具符合GB17051—2025要求的必检的检验检测报告，确保设施正常使用，服务商须严格按照国家规范及招标人要求提供标准化、专业化清理服务，确保做到彻底清理、无残留。
     2.项目地址及咨询联系人：
     项目地址：陕西省西咸新区泾河新城先锋大街东七路，联系人：赵杰，18628586678。
二、清理标准与技术要求
1.从事水箱(池)清洗、消毒工作的人员上岗前应进行健康体检和相关培训。 
2.用于水箱(池)清洗、消毒的消毒剂符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范(试 行)》规定。
3.水箱(池)清洗、消毒后,应做好清洗、消毒记录。
三、安全作业强制要求
1.必须由专业人员操作，严禁无资质人员下池作业。
2.有限空间作业遵循：先通风、再检测、后作业。
3.作业时现场专人监护，配备防毒面具、安全带、救生绳。
4.作业产生的污染、设施损坏、安全事故，由服务商家全权负责。
    四、验收标准
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]出具符合GB17051—2025要求的必检的检验检测报告。







第三章  响应文件要求

1.响应文件数量：正本1份，副本1份。
2.响应文件内容无涂改、内容完整。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字并盖章后才有效。
3.响应文件应装订成册，采用胶装或普通方式装订，响应文件需打印或用不退色墨水书写，由法定代表人或其授权代表签署，并加盖供应商公章(封面格式参考投标文件格式内容)。授权代表须手持书面的“法定代表人授权书和授权代表身份证复印件（加盖公章）”，并将其装订在响应文件中，否则按无效响应处理。
4.响应文件必须装入密封的信封或档案袋，在信封或档案袋的封面上写明：采购单位名称、采购项目名称、供应商名称及地址、响应时间，密封完成在封口处加盖供应商公章。
5.响应文件内容需满足“报价文件格式”内容要求，不符要求、内容缺失、不完整，视为无效响应文件。
    
 
第四章  评标办法
统一需求内容、报价清单、投标资料合格，优先选定报价最低商家。
注：所提供的信息必须真实有效。信息如有虚假，一经查实立即取消成交资格。


第五章  报价文件格式

投标文件编制说明
[bookmark: _Toc381602376]一、提供的投标文件格式，起到样式作用。投标人在编制投标文件前，请详细阅读采购文件，理解采购文件中的每项要求。
[bookmark: _Toc381602377]二、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复，投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。
[bookmark: _Toc381602378]三、投标文件的编制内容应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标人承担。




[bookmark: _Toc306701195]
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  投  标  人：                        （盖单位章）
   法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
           时   间：           年        月          日
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一、投标响应函
我方已经仔细阅读了 生活水箱清洗消毒 项目招标文件的全部内容，决定参加本次询价报价。为此我方郑重声明以下几点：
1.我方同意招标文件中对供应商的约束。同时，按照找不文件的要求，提供并交付与招标文件要求一致的服务。
2.我方承诺询价报价文件在规定的递交截止日期起90天内，对我方报价文件的所有内容及提供给采购方的所有证明文件和资料是真实、有效、合法的。
3.我方承诺：在报价过程中，遵守国家法律法规，不向采购人行贿，不给予或暗示给予我单位竞谈工作人员任何不正当利益，并自觉抵制任何索贿行为。
4.我方承诺：不在报价中哄抬价格或恶意压价；不与其他供应商相互串通。
5.我方保证，如果我们成为成交供应商，将完全履行采购文件中的各项条款，认真履行卖方的责任和义务，兑现我们在报价文件中提出的各项承诺。
    以上内容我方已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受采购人取消本公司报价资格等有关处理。

供应商（公章）：                       
法定代表人或授权委托人（签字）：              
日期：       年   月   日





                        
[bookmark: _Toc31303]
二、  报价明细表

供应商名称：                        
	序号
	项目名称
	规格型号
	容积
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	水箱
	10*6*3m
	180m³
	2
	
	
	

	2
	水质检测费
	2
	
	
	

	合计金额
	￥：          元（大写：                      元整）

	注：要求工期：共 5 天


生活水箱清洗消毒报价清单


授权代表（签字）：                
供应商名称（加盖公章）：                               
日  期： 2026年   月    日
备注：
1.报价应包括采购文件中规定的所有采购内容及相关税费。
2.如出现不一致，以本表内容为准。
3.不允许有选择性报价。
三、承诺书

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
我方承诺截止本项目投标截止时间前，我单位没有处于投标限制期内，或司法部门认定的涉及行贿行为的投标人及法定代表人行为。
我方承诺在最近三年内没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大质量安全事故。
我方承诺本次投标非联合体投标。

特此承诺。
  
         投标人：                        （盖公章）

            法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章） 
               
                           日期：        年    月   日










  四、法定代表人资格证明书

单位名称：                                        
地址：                                            
姓名：          性别：     年龄：    职务：             
系：                                    的法定代表人，有权签署本项目的投标报价文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

单位（盖章）                 

日期：         年      月    日

	法定代表人/负责人身份证复印件
（国徽面）
	法定代表人/负责人身份证复印件
（人像面）







五、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系          法定代表人。现授权委托                （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人以本公司的名义参加                （采购单位）的                 项目活动，代理人在采购报价和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关系的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。
特此委托
接受代理人（签字）：             年龄：     
单位：                   部门：                   
职务：              
单位（公章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                  

	法定代表人/负责人身份证复印件
（国徽面）
	授权代表身份证复印件
（国徽面）

	法定代表人/负责人身份证复印件
（人像面）
	授权代表身份证复印件
（人像面）



六、资格证明文件

1.投标人具有合法有效的营业执照（复印件加盖商家公章）；
2. 清洗人员具有有效的健康证明（复印件加盖商家公章）；



投标人：                          （盖公章）
             法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章） 
                                   日期：        年     月     日


