A-34一号教学楼配电箱、柜制作

招

标

文

件

项目名称： A-34一号教学楼配电箱、柜制作

招 标 人：    西安理工大学高科学院

招标时间：        2026年7月 26日

| 工程名称 | 西安理工大学高科学院A-34一号教学楼配电箱、柜采购 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 咸阳市泾河新区先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院内 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 工程概况 | 该工程为4层框架结构,建筑面积为 11245.68 m2。 |
| 招标范围 | 电气设计图内的所有配电箱、柜制作、运输、竣工验收、维保等工作内容，漏项不再计费。 |
| 报价方式 | 依电气图设计按市场价格（含税金）的全部费用。 |
| 质量标准及 质量等级 | - 执行标准：1）低压成套开关设备GB7251，2）金属涂覆和化学处理GB/13911，3）低压断路器GB10963—99，4）低压电器基本标准GB4025，5）低压电器基本试验方法GB998，6）家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器GB16917，7）低压熔断器GB13539，8）建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2019，9）IEC61009、IEC60269、IEC60898标准与EN60898及其他国家相关标 准；2、质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效。 |
| 投标单位资质 | 要求投标单位具有独立法人及相应资质的企业；近年业绩一览表 |
| 技术要求 | - 配电箱的箱体300～500宽的采用1.2厚的冷轧钢板，600～800宽的配电箱的箱体采用1.5厚的冷轧钢板；2、配电柜按标准制作；3、配电箱（柜）内电气元器件品牌采用德力西产品（火灾报警系 统模块等为北京“利达”牌）、总配电箱含计量表；4、图纸中箱体尺寸不明确的，应以实际安装的电气元件尺寸制作为准；5、工作环境条件要求1）环境温度：—25℃至+50℃，2）相对湿度：日平均值不超过95%、月平均不超过90%（25℃）、相对湿度应符合GB7251.1—1997及GB7251.2—1997标准，3）海拔高度：小于1000m。 |
| 招标文件 发放 时间、地点 | 时间：2026年 7月 26 日 地点：西安理工大学高科学院建设办—招标办公室 |
| 投标文件 正副本份数 | 本标段分：商务标和技术标（技术标不允许出现单价和总价；投标文件密封并加盖法人及法人代表印章）。 |
| 投标文件 递交 截止时间、地点 | 时间：2026年 8 月 3 日12:00前。 地点：西安理工大学高科学院泾河校区建设办-招标办公室 |
| 招标联系人： 李老师，电话：13468655574。 现场技术咨询：祁老师，电话：19945240968。 |  |

一、招 标 书

二、履约保证金缴纳说明

各投标单位：

经开标评标后，根据结果，发包方向中标方发放《中标通知书》，中标方须在接到通知后3日内向发包方支付履约保证金，即合同约定金额的5%。及时联系发包方签订合同。履约保证金在中标方货物进场后且完全履行合同的，中标方可向发包方申请无息退还履约保证金。

逾期支付履约保证金及签订合同的视为放弃中标资格，同时须在提出放弃之日起3日内向发包方支付投标项目总金额的3%违约金。

西安理工大学高科学院

二零二六年  月  日

- 投标承诺书

致：西安理工大学高科学院建设办（发包方）

1、审阅招标文件与施工图纸及勘察后，我方完成西安理工大学高科学院A-34一号教学楼配电箱、柜采购投标报价的编制，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2、若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金（合同金额的5%，进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3、我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5、我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6、我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7、我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：二零二六年  月   日

四、授权委托书

西安理工大学高科学院：

兹委托        （身份证号码：        职务：         ）代本公司处理向西安理工大学高科学院发包的A-34一号教学楼配电箱、柜采购项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托       （身份证号码：         岗位：           ）为本公司承包施工西安理工大学高科学院A-34一号教学楼配电箱设备采购的项目经理，协助投标委托人          进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

被委托人联系方式：

被委托人地址：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：二零二六年   月  日

五、投标报价表

西安理工大学高科学院：

西安理工大学高科学院A-34一号教学楼配电箱、柜采购的投标总报价

为：            元，人民币大写：            整。

配电箱、柜采购报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含普票、运输、装卸；