编号：

A-34一号教学楼断桥铝合金窗、门、百叶深化设计、

制作安装工程

招

标

文

件

项目名称：      A-34一号教学楼

招 标 人：    西安理工大学高科学院

招标时间：        2026年7月26日

一、招标文件

| 工程名称 | A-34一号教学楼断桥铝合金窗、门、百叶深化设计、制作安装工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安理工大学高科学院泾河校区内 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包施工试验与专项检测及验收。 |
| 设计概况 | - 外窗采用断桥铝合金带纱扇(Kf=3.5)，玻璃采用6mm双银Low-E+12Ar+6mm,窗的传热系数K=1.80[W/（mk2),SHGC=0.30；框料、中梃壁厚执行“国标”（须附计算书），框料系列满足设计传热系数即可，铝合金纱扇为可开启、锁闭与窗一体式，窗户开启形式详图纸，防火窗耐火极限不小于1.5h。 - 百叶、按图纸要求包通风百叶，屋面风井百叶，厚度不小于1.4mm，材质为铝合金防雨百叶。 - 断桥铝合金门，型材采用70系，其中双玻门玻璃节能同外窗技术参数，同时应满足安全玻璃技术要求，组合门窗采用安全玻璃。 |
| 招标范围 | 施工图设计（建施图、结施图、暖施图、效果图）内门窗、百叶工程的“深化设计”与施工。 |
| 报价方式 | 按市场价计价。 |
| 质量标准及 质量等级 | 1、执行标准：1）“建筑工程施工质量验收统一标准”（GB50300—2013），2）“建筑装饰装修工程质量验收规范”（GB50210—2018）；2、质量等级为 合格。 “合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后2个月内有效。 |
| 企业资质 及其他要求 | - 公司营业执照、资质：建筑工程总承包三级及以上或专业施工二级以上资质的企业；2、近五年业绩一览表。 |
| 技术要求 | 1、断桥铝型材采用 “高科”或“西飞”牌、玻璃采用“台玻”或“蓝星”牌、五金件采用“春光”牌；2、承包方须根据A-34一号教学楼施工图设计（建施图、暖施图、效果图）结合相关设计规范、标准进行施工“深化设计”，“深化设计”包括与建施图相对应窗“大样图”（须符合建施、暖施图设计消防救援窗、排烟窗开启面积的要求）；3、“深化设计”须经施工图设计单位签章；4、铝合金门窗工程技术规范JGJ214—2010。5、检验报告必须真实有效 |
| 付款方式 | 1、无预付款；2、竣工验收合格一次性支付总价款的97%；3、剩余3%待二年质保期满一次性支付完。 |
| 报价 | 详报价单 |
| 施工工期 | 施工工期： 30 天，开工日期以发包方通知进场施工时间为准，按照蓝图施工。（预计窗框第一批进场时间为2026年 9月 20日）。 |
| 招标文件 发放 时间、地点 | 时间：2026年07月 26 日12:00 地点：西安理工大学高科学院招标办公室 |
| 投标文件 | 正本壹份，副本壹份。 |
| 文件递交截止时间、地点 | 时间： 2026 年 08 月 03 日 12:00时 地点：西安理工大学高科学院行政办公楼328室 |
| 现场技术咨询：祁老师，电话：19945240968。 投标联系人： 李老师，电话：13468655574。 特别提示：随投标书递送报价型材与五金配件样品以及断桥铝合金窗带纱扇（金刚网）双玻门、组合门窗、铝合金百叶样品。 |  |

二、承诺书

致：西安理工大学高科学院（发包方）

1、在审阅招标文件与施工图纸及勘察现场后，我方完西安理工大学高科学院A-34一号教学楼门窗“深化设计”与施工投标报价的编制。

2、若中标，我方将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》三日内支付完毕履约保证金50000元（大写：伍万元整），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时三日内向发包方缴纳，并记入不诚信单位名单，中标单位由排名第2的商家中标。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、构配件/设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3、我方同意本投标书的有效期从中标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期限一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方均具有约束力。

5、我方承诺在中标通知书收到后拾日内与发包人协商签署正式合同事宜，若拾日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6、我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7、我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：           （公司盖章）

营业执照号码：

投标人签字：法人代表签字：

公司地址：                               公司电话：

日期：2026年   月   日

三、授权书、委托书

西安理工大学高科学院泾河校区建设办：

兹委托       （性别：   年龄：   职称：      ）代表本公司法人就“西安理工大学高科学院泾河校区A-34一号教学楼铝合金门窗施工”的投标事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托      （性别：    年龄：     职称：     ）代表本公司为西安理工大学高科学院泾河校区A-34一号教学楼铝合金窗“深化设计”与安装施工 的项目负责人，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供施工图纸资料等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：

委托代表人签字盖章（被授权人）：

公司盖章：

代表人地址：

代表人电话：

委托日期：  2026年  月  日

- 投标报价单

- 断桥铝合金窗带纱扇（含防火窗及消防救援窗）综合单价：     元/㎡（其中人工单价：      元/㎡； 材料单价     元/㎡）。 面积：       ㎡，合计           元；

- 铝合金百叶综合单价      元/㎡，（其中人工单价：      元/㎡； 材料单价     元/㎡），面积：   ㎡，合计        元；

- 断桥铝合金双玻门综合单价      元/㎡，（其中人工单价：      元/㎡； 材料单价     元/㎡），面积：   ㎡，合计        元；

- 组合门窗综合单价      元/㎡，（其中人工单价：      元/㎡； 材料单价     元/㎡），面积：   ㎡，合计        元；

以上报价包括：“深化设计费”、人工费、机械费、材料费、场地运输费、垃圾清运费、各种税费；安全文明措施费；常规试验与专项检测费、工程竣工验收资料，具体数量详见图纸。